## materiales (hidden)
ESPECIFICOS | DENOMINACION | UNIDAD_MEDIDA | ID_PRODUCTO | PRECIOS
101 | Acero redondo (UNIT34) de 6mm. | tonelada | 2845 | 11373.6243
107 | Acero Retor 40 (Unit145/61) de 8 mm. | tonelada | 2847 | 12466.3999
111 | Alambre negro N° 14 | kg | 2848 | 25.0119
113 | Bovedilla de hormigón 10 x 40 x 25 - 2 apoyos | m2 | 3095 | 96.0048
114 | Bovedilla de hormigón 15 x 40 x 20 - 2 apoyos | m2 | 3096 | 128.0017
115 | Bovedilla de hormigón 20 x 40 x 20 - 2 apoyos | m2 | 3097 | 148.9958
116 | Madera para encofrado de pino nacional | mil pies | 2850 | 4314.0127
119 | Arena gruesa de Carrasco | m3 | 2851 | 172.4396
120 | Clavos de 2, 2-1/2, 3 y 4 pulgadas | kg | 2852 | 25.1365
121 | Pedregullo granítico | m3 | 2854 | 465.1202
122 | Pedregullo doble lavado y clasificado | m3 | 2853 | 186.7831
123 | Piedra Bruta | m3 | 2855 | 579.6307
124 | Cemento portland gris bolsa de 50kg | bolsa | 2856 | 102.7232
201 | Adoquín de hormigón articulado de 8 cms. | m2 | 2858 | 191.9933
202 | Arena sucia en obra. | m3 | 2859 | 78.2688
203 | Azulejos blancos de primera 15.4 X15.4 | m2 | 2861 | 141.5449
204 | Azulejos de color de primera de color oscuro 15x 15 cms | m2 | 2862 | 183.3017
205 | Balai revoque blanco bolsa de 50 kgs | unidad | 2863 | 531.8609
206 | Baldosa ceramica gres cedro 19 x 19 cm. primera calidad | m2 | 2864 | 127.0105
207 | Baldosa ceramica gres quebracho 19 x 19 cm. primera calidad | m2 | 2865 | 218.4843
208 | Baldosa monolitico lavado 40 x 40 cm. | m2 | 2866 | 229.4638
211 | Baldosa monolitica grano 2-3-4 pulido 20 x 20 cm. en obra | m2 | 2873 | 201.3586
212 | Baldosa portland- vereda gris 20 x 20 cm. | m2 | 2874 | 84.8321
213 | Baldosa portland 20 x 20 cm. lisa de color | m2 | 2875 | 104.1974
214 | Bloque de hormigón común de 12 x 20 x 40 cms | unidad | 2876 | 4.6293
215 | Bloque Modulblock 07 x 19 x 39 cm. (ab. 2 huecos pasantes). | unidad | 2877 | 4.8943
216 | Bloque Modulblock 10 x 19 x 39 cm. (ab. 2 huecos pasantes) | unidad | 2878 | 6.4569
218 | Bloque Modulblock 15 x 19 X 39 cm. (ab. 2 huecos pasantes). | unidad | 2880 | 8.6732
219 | Cemento de albañileria bolsa de 40 kgs. | bolsa | 3158 | 64.7732
220 | Cemento portland blanco ("Cemento Nieve") bolsa de 50 kgs | bolsa | 2881 | 413.1977
221 | Cesped común en panes, colocado. | 100 m2. | 3114 | 53.8939
222 | Baldosa cerámica "Lajota" natural, corrugada de 31.3 x 31.3 cm. | m2 | 2882 | 113.7115
223 | Chapa aluminio varias aleaciones lisa Grupo 1 1 x700 x2000 | kg. | 2883 | 118.9009
224 | Chapa de fibra de vidrio ondulada 3.60 x 0.65 m. por 1.5 mm. | unidad | 2888 | 493.9045
225 | Chapa de fibrocemento 1.22 x 1.10 x 8 mm. | unidad | 2889 | 178.0695
226 | Chapa de fibrocemento canal 86 de 6 m. x 0.96 x 8 mm. | unidad | 2890 | 1149.4511
227 | Chapa de fibrocemento canal 86 de 7.5 x 0.9 x 8 mm. | unidad | 2891 | 1438.7309
228 | Chapa de fibrocemento plana 1.22 m. x 1.22 m. x 6 mm. | unidad | 2892 | 239.5932
229 | Chapa hierro galvanizada acanalada N° 24 de 1.83 a 4.57 m | kg. | 2893 | 27.9485
230 | Chapa de hierro galvanizada acanalada N° 26 de 1.83 a 4.57 m. | Kg. | 2894 | 25.3607
231 | Emulsión asfáltica para techos | 200 Kg. | 2895 | 1314.7181
235 | Placa de polyestireno expandido tipo I (hasta 15 kg) e = 2 cm. | m2 | 3101 | 26.5599
236 | Placa de polyestireno expandido tipo II ( 16/20 kg) e = 2 cm. | m2 | 3102 | 33.9482
237 | Placa de polyestireno expandido placa autotrabante para azotea. | m2 | 3103 | 36.9012
239 | Hidrófugo | litro | 2899 | 12.9645
240 | Ladrillo de campo de primera puesto en obra | millar | 2897 | 2157.7808
241 | Ladrillo de prensa de primera puesto en obra | millar | 2900 | 5596.3289
242 | Ladrillo refractario 229 x114 x 63mm. | millar | 2902 | 22545.1204
243 | Ladrillo rejilla 5 x 12 x 25 cms. | millar | 2903 | 4857.4505
247 | Marmol blanco de 2 cms. de espesor | m2 | 2904 | 2208.2726
248 | Marmol de color de 2 cm. de espesor | m2 | 2905 | 2553.1376
249 | Granito rosado pulido en placas de 2 cms. de espesor | m2 | 2906 | 2487.7747
254 | Membrana impermeable PVC para techos y subs. | m2 | 3104 | 357.8758
255 | Membrana plastica asfáltica de 4mm. con lamina de aluminio sin colocar | m2 | 2908 | 56.5035
256 | Membrana plastica asfaltica de 4mm. sin aluminio sin colocar | m2 | 2909 | 74.4928
257 | Metal desplegado de 70 cm. por 2 m. | hoja | 2912 | 87.2132
258 | Mezcla fina por viaje puesto en obra. | m3 | 2913 | 476.4724
259 | Mezcla gruesa por viaje puesto en obra. | m3 | 2914 | 452.4233
260 | Parquet eucaliptus engrampado sin colocar | m2 | 2919 | 458.6812
261 | Parquet eucaliptus rojo pegado sin colocar | m2 | 2920 | 342.1106
262 | Teja plana vidriada | m2 | 2927 | 358.148
263 | Tejuela cerámica de prensa | millar | 2928 | 4882.3178
264 | Ticholo 07 x 25 x 25 cm. | millar | 2929 | 6170.0275
265 | Ticholo 12 x 17 x 25 cm. block 6 agujeros | millar | 2930 | 6763.05
266 | Ticholo 12 x 25 x 25 cm. block 10 agujeros | millar | 2932 | 6800.4328
268 | Velo de vidrio en rollo de 42 m. de longitud | unidad | 3115 | 238.6217
269 | Zócalo de madera de pino brasil sin colocar 3.30 m. de 2" (5 cm.) | m. l. | 2944 | 23.6726
270 | Zócalo de portland liso o color | m. l. | 2945 | 26.4598
301 | Cedro en tablas canteadas | mil pies | 2921 | 53692.0887
302 | Eucaliptus en tablas canteadas | mil pies | 2922 | 9197.0424
303 | Lapacho en tablas canteadas | mil pies | 2923 | 51602.0965
304 | Pino brasil en tablas canteadas de primera | mil pies | 2924 | 49335.7966
305 | Compensado de pino brasil ambas caras de 3 mm. 1.60 x 2.20 m | hoja | 2925 | 231.9825
306 | Compensado de pino brasil ambas caras de 4 mm. 1.60 x 2.20 m. | hoja | 2926 | 262.419
307 | Cerradura de pomo nacional | unidad | 2935 | 259.5737
308 | Cerradura de seguridad doble paleta | unidad | 2936 | 404.5881
309 | Pomelas de hierro de 95mm. | unidad | 2938 | 8.0201
310 | Cortina de enrrollar de plastico colocada | m2 | 2939 | 872.1615
311 | Compensado de cedro de 4 mm. x 1.60 x 2.20 m. | hoja | 2934 | 431.2047
401 | Chapa de hierro decapada No 14 | Kg. | 2942 | 19.508
402 | Chapa de hierro decapada No. 18 | Kg. | 2943 | 19.7517
403 | Chapa de acero inoxidable calidad 304 No 18 | Kg. | 2946 | 76.2854
404 | Perfil de doble contacto 33 mm. marco pata " T " | Kg. | 2947 | 40.326
405 | Perfil simple contacto " T " 32 x 32 x 3 mm. | Kg. | 2948 | 18.8292
406 | Perfil normal doble T IPN 120 mm. | Kg | 2949 | 17.4506
407 | Perfil normal No. 26 doble T 260 mm. | Kg. | 2950 | 16.7047
408 | Planchuela de hierro de 15 x 5 mm. | Kg. | 2951 | 16.7734
409 | Planchuela de hierro de 25 x 3 mm. | Kg. | 2952 | 18.7171
410 | Bulones de hierro 3/8 x 1.1/4" | unidad | 2953 | 1.59
411 | Bulones de hierro 5/8 x 1.1/2 " (15.9 mm. x 38 mm.) | unidad | 2954 | 7.7799
415 | Perfil extruido basico largo 6800 anodizado natural 10 mc | Kg | 2958 | 151.8538
501 | Caño corrugado flexible plastico 5/8" ( 16mm.) en rollos de 100 m. | unidad | 2959 | 2.9077
502 | Caño corrugado flexible plastico 1" (25mm.) en rollos de 100 m. | unidad | 2960 | 4.4174
503 | Caño hierro 3/4" (19mm.) de diámetro | m.l. | 2961 | 21.6127
504 | Caño plastico luz 5/8" (16mm.) de diametro | m.l. | 2962 | 4.1149
505 | Caño plastico luz 3/4" (19mm.) de diametro | m.l. | 2963 | 6.0379
506 | Alambre de cobre desnudo de 2 mm2 de sección 100m. | unidad | 2964 | 1.809
507 | Conductores de 1 mm2 rollo de 100m. | unidad | 2965 | 1.1582
508 | Conductores de 2 mm2. rollo de 100 m. | unidad | 2966 | 2.1679
509 | Conductores de 3 mm2. rollo de 100 m. | unidad | 2968 | 3.6888
510 | Conductores cable de 35mm2. en rollos de 100 m. | unidad | 2969 | 31.67
511 | LLave Ticino tripolar con cartucho de 50 amperes | unidad | 2970 | 460.71
512 | LLave unipolar de embutir | unidad | 2971 | 38.4115
513 | Caja centro de plástico. | unidad | 3110 | 7.738
514 | Interruptor Automático Monofásico de 25 amp. | unidad | 3127 | 113.2141
601 | Canilla de bronce niquelada de 12 mm. para pared | unidad | 2998 | 122.98
602 | Tanque Cisterna fibrocemento de embutir gigante de 14 litros | unidad | 2973 | 2113.4824
603 | Bidet blanco de primera calidad | unidad | 2974 | 866.8581
604 | Lavatorio blanco sin pedestal de primera calidad | unidad | 2975 | 574.6106
605 | Inodoro pedestal blanco de primera calidad | unidad | 2976 | 995.4376
607 | Caño de hierro fundido de 102 mm. de diametro y 1m. de largo | m.l. | 2978 | 830.1516
608 | Caño de hiero fundido de 152 mm. de diametro y 1m. de largo | m.l. | 2979 | 1389.0687
609 | Caño plastico polietileno para agua fria de 25mm. de diametro | m.l. | 2980 | 15.75
610 | Caño plastico polietileno para agua fria de 51mm. de diametro | m.l. | 2981 | 49.139
611 | Caño galvanizado de 19mm. de diametro (3/4") x 6 m. de largo. | m.l. | 2982 | 43.2067
612 | Caño galvanizado de 25mm. de diametro (1") x 6 m. de largo. | m.l. | 2983 | 62.3723
613 | Caño galvanizado de 51mm. de diametro ( 2" ) x 6 m. de largo. | m.l. | 2984 | 128.151
614 | Caño de P V C agua de 13mm. UNIT 215/86 | m.l. | 2986 | 11.4503
615 | Caño P V C agua 25mm. UNIT 215/86 (nacional ) | m.l. | 2987 | 31.489
617 | Caño P V C desague UNIT 206 - 110 mm. de diametro x 3m. de largo | m.l. | 2989 | 71.394
618 | Caño de P V C desague UNIT 206 - 50 mm. de diametro x 3 m. de largo. | m.l. | 2990 | 32.7506
619 | Caño PVC desague UNIT 206 - 100 mm. de diametro x 3 m. de largo. | m.l. | 2991 | 53.3031
621 | Caño PVC para desague UNIT 206 - 40mm. de diametro x 3m. | m.l. | 2992 | 24.3501
623 | Caño de fibrocemento de 60mm. de diametro (LIVIANO). | m.l. | 2994 | 65.8497
624 | Tirón de plomo de 51mm. de diametro por 2 m. de largo (Ordenanza). | unidad | 2995 | 285.0582
625 | Caño de hormigón de 102 mm. de diametro UNIT 16-50 (Ordenanza) | m.l. | 2996 | 69.5388
626 | Caño de hormigón 152 mm. de diametro UNIT 16-50 (Ordenanza). | m.l. | 2997 | 130.1911
627 | Pileta de piso P.V.C. multiples entradas 15 X 15 | unidad | 2999 | 190.7106
628 | Caño de polipropileno UNIT 799 de 25 mm. de diametro ( 1" ) | m.l. | 3000 | 35.9166
629 | Caño de polipropileno UNIT 799 de 51mm. de diametro ( 2" ) | m.l. | 3001 | 102.6831
630 | Tapa para camara de inspección con marco, hormigón 60 x 60 | unidad | 3003 | 159.577
631 | Grifería completa para baño. | unidad | 3128 | 2693.5994
701 | Vidrio plano de 3mm. colocado | m2 | 3004 | 349.0284
702 | Vidrio plano de 4 mm. colocado | m2 | 3005 | 465.2276
703 | Vidrio plano de 5 mm. colocado | m2 | 3006 | 564.0754
802 | Cal en pasta bolsa de 15 kgs. | unidad | 3007 | 69.0116
803 | Pintura epoxi | 4 litros | 3008 | 989.8474
804 | Fondo blanco para carpinteria | 4 litros | 3009 | 481.7445
805 | Antioxido sintetico | 4 litos | 3010 | 603.1761
807 | Barniz marino | 3.6 litros | 3012 | 438.1383
811 | Esmalte sintético | 4 litros | 3013 | 608.6343
812 | Pintura acrilica para exteriores | 4 litros | 3015 | 518.8423
815 | Pintura cementicia en bolsas de 5 kg. | unidad | 3016 | 80.6284
816 | Pintura para cielorraso | 4 litros | 3017 | 241.6859
819 | Pintura latex para interiores | 4 litros | 3023 | 439.0115
822 | Barniz poliuretánico. | 3.6 litros | 3018 | 547.5445
902 | Alambre galvanizado n° 12. | 25 kgs | 3019 | 673.2303
903 | Asfalto RC sin envase | litro | 3020 | 7.4001
904 | Balasto natural | m3 | 3024 | 98.8663
905 | Barros explosivos hasta 25 mm. | 25 kgs. | 3025 | 1305.96
906 | Barros explosivos de mas de 25mm. | 25 kgs. | 3026 | 1259.9713
907 | Caño de hormigón para saneamiento diametro 200 mm. x 1.2m | m.l. | 3029 | 106.9778
908 | Caño de hormigón para saneamiento diametro 250mm. x 1.2m | m.l. | 3030 | 146.1478
909 | Caño de hormigón para saneamiento diametro 350mm. x 1.2m. | m.l. | 3031 | 186.98
910 | Caño de hormigón para saneamiento diametro 500 mm. x 1.2 m | m.l. | 3032 | 406.7794
911 | Caño rigido PVC Tipo Antel 8mts. diametro exterior 100 mm. e= 1.9mm. | m.l. | 3034 | 43.8784
913 | Portland gris a granel en planta | 50 kgs | 3035 | 82.6
914 | Portland gris en bolsa en planta | bolsa | 3036 | 91.766
915 | Cubiertas 900 x 20 - 14 telas, direccional o delantera. | unidad | 3037 | 4484.3819
916 | Electrodos R -11 de 3.25 mm. | Kg. | 3038 | 87.8311
923 | Fuel Oil pesado | litro | 3039 | 3.7999
924 | Gas Oil | litro | 3040 | 11.75
925 | Gravilla material en obra | m3 | 3041 | 119.6979
926 | Mallas electrosoldadas de 15cmx15cmx3mm p/hormigón armado. | m2. | 3116 | 26.5101
927 | Polvo de cantera | m3 | 3042 | 241.5397
928 | Poste de quebracho 76 Kgs. | unidad | 3120 | 622.3965
934 | Tubo P. V. C. 200 mm. serie 20 UNIT - ISO 4435 por 6 m. de largo. | m.l. | 3043 | 452.7179

## mano de obra (hidden)
ESPECIFICOS | DENOMINACION | UNIDAD_MEDIDA | ID_PRODUCTO | PRECIOS
71220 | Capataz de albañilería y hormigón armado |  | 3183 | 15576.2214
71221 | Oficial albañil |  | 3184 | 39.3731
71245 | Oficial carpintero (taller de carpintería) |  | 3189 | 28.3175
71361 | Oficial instalador sanitario |  | 3190 | 44.2675
71371 | Oficial instalador electricista |  | 3191 | 42.7271
71411 | Oficial pintor de obra |  | 3192 | 38.482
72211 | Oficial de herreria (taller de herrería) |  | 3193 | 45.3199
72212 | Oficial de aluminio (taller de aluminio) |  | 3204 | 39.6379
72338 | Oficial ascensorista |  | 3195 | 55.2718
93131 | Peon de albañileria |  | 3232 | 28.9496

## items de calculo (hidden)
| Medianería | $
2897 | - ladrillo de campo | 2157.7808
2900 | - ladrillo de prensa | 5596.3289
2856 | - cemento portland | 102.7232
2914 | - mezcla gruesa | 452.4233
2932 | - ticholos | 6800.4328
2855 | - piedra bruta | 579.6307
2853 | - pedregullo | 186.7831
2851 | - arena | 172.4396
2850 | - madera | 4314.0127
2852 | - clavos | 25.1365
3184 | -Oficial albañil | 39.3731
3232 | -Peón práctico | 28.9496
| - Utilidad y G.G. (contrato) | 0.2 | 0.2
| - Administración y G.G. (administración) | 0.15 | 0.15
| - COFIS | 0.021 | 0.021
| - IVA | 0.23 | 0.23
| - Leyes sociales | 0.8736 | 0.8736 | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.68
| - Honorarios profesionales | 0.05 | 0.05

## calculo (hidden)
A) OBRAS POR EMPRESA : |  |  | 2002-01-01
1) MUROS DE LADRILLO |  | Valor de 1 m2.
1.1 Muros de ladrillo: |  | e = 25 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 120 | 5.5963 | 671.5595 | 2.1578 | 258.9337
Mezcla Gruesa | m3 | 0.09 | 452.4233 | 40.7181 | 452.4233 | 40.7181
Cemento Portland | Kg | 9 | 2.0545 | 18.4902 | 2.0545 | 18.4902
Subtotal 1 |  |  |  | 730.7677 |  | 318.142
Oficial albañil | hora | 2.5 | 39.3731 | 98.4327 | 39.3731 | 98.4327
Peón practico | hora | 1.3 | 28.9496 | 37.6345 | 28.9496 | 37.6345
Subtotal 2 |  |  |  | 136.0672 |  | 136.0672
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 866.835 |  | 454.2092
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 173.367 |  | 90.8418
Subtotal 4 |  |  |  | 173.367 |  | 90.8418
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 1040.202 |  | 545.051
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 21.8442 |  | 11.4461
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 1062.0462 |  | 556.4971
IVA | % | 23 |  | 244.2706 |  | 127.9943
LEYES SOCIALES | % | 87.36 |  | 118.8683 |  | 118.8683
Subtotal 7 |  |  |  | 1425.1852 |  | 803.3597
Honorarios | % | 5 |  | 71.2593 |  | 40.168
IVA Honr. | % | 23 |  | 16.3896 |  | 9.2386
Costo final |  |  |  | 1512.834 |  | 852.7664
1.2 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.045 | 452.4233 | 20.359 | 452.4233 | 20.359
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.4111 |  | 160.0982
Oficial albañil | hora | 1.2 | 39.3731 | 47.2477 | 39.3731 | 47.2477
Peón practico | hora | 0.8 | 28.9496 | 23.1597 | 28.9496 | 23.1597
Subtotal 2 |  |  |  | 70.4074 |  | 70.4074
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 436.8185 |  | 230.5056
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 87.3637 |  | 46.1011
Subtotal 4 |  |  |  | 87.3637 |  | 46.1011
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 524.1822 |  | 276.6067
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 11.0078 |  | 5.8087
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 535.19 |  | 282.4155
IVA | % | 23 |  | 123.0937 |  | 64.9556
LEYES SOCIALES | % | 87.36 |  | 61.5079 |  | 61.5079
Subtotal 7 |  |  |  | 719.7917 |  | 408.879
Honorarios | % | 5 |  | 35.9896 |  | 20.4439
IVA Honr. | % | 23 |  | 8.2776 |  | 4.7021
Costo final |  |  |  | 764.0588 |  | 434.025
1.3 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm. |  | Una cara vista
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.0458 | 452.4233 | 20.721 | 452.4233 | 20.721
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.773 |  | 160.4601
Oficial albañil | hora | 2 | 39.3731 | 78.7461 | 39.3731 | 78.7461
Peón practico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496
Subtotal 2 |  |  |  | 107.6958 |  | 107.6958
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 474.4688 |  | 268.1559
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 94.8938 |  | 53.6312
Subtotal 4 |  |  |  | 94.8938 |  | 53.6312
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 569.3626 |  | 321.7871
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 11.9566 |  | 6.7575
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 581.3192 |  | 328.5447
IVA | % | 23 |  | 133.7034 |  | 75.5653
LEYES SOCIALES | % | 87.36 |  | 94.083 |  | 94.083
Subtotal 7 |  |  |  | 809.1057 |  | 498.193
Honorarios | % | 5 |  | 40.4553 |  | 24.9096
IVA Honr. | % | 23 |  | 9.3047 |  | 5.7292
Costo final |  |  |  | 858.8657 |  | 528.8318
1) MUROS DE TICHOLO: |  | Valor de 1 m2.
2.1 Muros de Ticholo |  | 12 x 25 x 25
Conceptos | Unidad |  | e = 12 cm |  |  | e = 25
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 16 | 6.8004 | 108.8069 | 32 | 6.8004 | 217.6138
Mezcla Gruesa | m3 | 0.025 | 452.4233 | 11.3106 | 0.07 | 452.4233 | 31.6696
Cemento Portland | Kg | 3 | 2.0545 | 6.1634 | 7 | 2.0545 | 14.3812
Subtotal 1 |  |  |  | 126.2809 |  |  | 263.6647
Oficial albañil | hora | 0.8 | 39.3731 | 31.4985 | 0.9 | 39.3731 | 35.4358
Peón practico | hora | 0.5 | 28.9496 | 14.4748 | 0.6 | 28.9496 | 17.3698
Subtotal 2 |  |  |  | 45.9733 |  |  | 52.8056
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 172.2542 |  |  | 316.4703
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 34.4508 |  |  | 63.2941
Subtotal 4 |  |  |  | 34.4508 |  |  | 63.2941
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 206.705 |  |  | 379.7643
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 4.3408 |  |  | 7.9751
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 211.0458 |  |  | 387.7394
IVA | % | 23 |  | 48.5405 |  |  | 89.1801
LEYES SOCIALES | % | 87.36 |  | 40.1623 |  |  | 46.1309
Subtotal 7 |  |  |  | 299.7486 |  |  | 523.0504
Honorarios | % | 5 |  | 14.9874 |  |  | 26.1525
IVA Honr. | % | 23 |  | 3.4471 |  |  | 6.0151
Costo final |  |  |  | 318.1832 |  |  | 555.218
1) ELEVACIÓN DE MUROS |  | Valor de 1 m3.
Conceptos | Unidad | 3.1 De 6 a 15m de altura |  |  | 3.1 De 15 a 30m de altura
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Peón Práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 1.6 | 28.9496 | 46.3194
Utilidad y G.G. | % | 20 |  | 5.7899 | 20 |  | 9.2639
Subtotal 1 |  |  |  | 34.7396 |  |  | 55.5833
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.72953 | 0.7 x 0.03 |  | 1.1672
Subtotal 2 | (1+COFIS) |  |  | 35.4691 |  |  | 56.7506
IVA | % | 23 |  | 8.1579 | 23 |  | 13.0526
Leyes sociales | % | 87.36 |  | 25.2904 | 87.36 |  | 40.4647
Subtotal 3 |  |  |  | 68.9174 |  |  | 110.2679
Honorarios | % | 5 |  | 3.4459 | 5 |  | 5.5134
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.79255 | 23 |  | 1.2681
Costo final |  |  |  | 73.1558 |  |  | 117.0493
4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES |  | Valor de 1 m2 DE 6 A 30 m de altura.
Conceptos | Unidad | 4.1 ANDAMIOS |  |  | 4.2 PROTECCIONES
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Of.Albañil | hora | 0.16 | 39.3731 | 6.2997 | 0.04 | 39.3731 | 1.5749
Peón práctico | hora | 0.16 | 28.9496 | 4.6319 | 0.04 | 28.9496 | 1.158
Subtotal 1 |  |  |  | 10.9316 |  |  | 2.7329
Utilidad y G.G. | % | 20 |  | 2.1863 | 20 |  | 0.54658
Subtotal 2 |  | (1+utilidades) |  | 13.118 | (1+utilidades) |  | 3.2795
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.27548 | 0.7 x 0.03 |  | 0.068869
Subtotal 3 |  |  |  | 13.3934 |  |  | 3.3484
IVA | % | 23 |  | 3.0805 | 23 |  | 0.77012
LEYES SOC. | % | 87.36 |  | 9.5499 | 87.36 |  | 2.3875
Subtotal 4 |  |  |  | 26.0238 |  |  | 6.506
Honorarios | % | 5 |  | 1.3012 | 5 |  | 0.3253
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.29927 | 23 |  | 0.074818
Costo final |  |  |  | 27.6243 |  |  | 6.9061
4) CIMIENTO CORRIDO DE H CICLÓPEO |  | Valor de 1 m lineal de 0.40 x 1.00 =0.4 m3.
Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto
Piedra | m3 | 0.4 | 579.6307 | 231.8523
Pedregullo | m3 | 0.16 | 186.7831 | 29.8853
Arena | m3 | 0.08 | 172.4396 | 13.7952
Cemento Portland | Kg | 50 | 2.0545 | 102.7232
Madera | pie | 4 | 4.314 | 17.2561
Clavos | Kg | 0.4 | 25.1365 | 10.0546
Subtotal 1 |  |  |  | 405.5666
Oficial albañil | hora | 3.2 | 39.3731 | 125.9938
Peón práctico | hora | 7.6 | 28.9496 | 220.0173
Subtotal 2 |  |  |  | 346.0112
Subtotal 3 | (1+2) |  |  | 751.5777
Utilidad | % | 20 |  | 150.3155
Subtotal 4 |  |  |  | 901.8933
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 18.9398
Subtotal 5 | (4 + COF) |  |  | 920.833
IVA | % | 23 |  | 211.7916
Leyes sociales | % | 87.36 |  | 302.2754
Subtotal 6 |  |  |  | 1434.9
Honorarios | % | 5 |  | 71.745
IVA honorarios | % | 23 |  | 16.5013
Costo final |  |  |  | 1523.1463
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN: |  |  | Valores a ENERO del 2002
1) MUROS DE LADRILLO |  | Valor de 1 m2.
1.1 Muros de ladrillo: |  | e = 25 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 120 | 5.5963 | 671.5595 | 2.1578 | 258.9337
Mezcla Gruesa | m3 | 0.09 | 452.4233 | 40.7181 | 452.4233 | 40.7181
Cemento Portland | Kg | 9 | 2.0545 | 18.4902 | 2.0545 | 18.4902
Subtotal 1 |  |  |  | 730.7677 |  | 318.142
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 15.3461 |  | 6.681
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 746.1139 |  | 324.8229
IVA | % | 23 |  | 171.6062 |  | 74.7093
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 917.72 |  | 399.5322
Oficial albañil | hora | 2.5 | 39.3731 | 98.4327 | 39.3731 | 98.4327
Peón práctico | hora | 1.3 | 28.9496 | 37.6345 | 28.9496 | 37.6345
Subtotal 4 |  |  |  | 136.0672 |  | 136.0672
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 1053.7873 |  | 535.5994
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 158.0681 |  | 80.3399
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 3.3194 |  | 1.6871
Subtotal 6 |  |  |  | 161.3875 |  | 82.0271
IVA | % | 23 |  | 37.1191 |  | 18.8662
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 198.5067 |  | 100.8933
Leyes Sociales | % | 87.36 |  | 118.8683 |  | 118.8683
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 1371.1623 |  | 755.361
Honorarios | % | 5 |  | 68.5581 |  | 37.7681
IVA Honorarios | % | 23 |  | 15.7684 |  | 8.6867
Costo final |  |  |  | 1455.4887 |  | 801.8157
1.2 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.045 | 452.4233 | 20.359 | 452.4233 | 20.359
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.4111 |  | 160.0982
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 7.6946 |  | 3.3621
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 374.1057 |  | 163.4603
IVA | % | 23 |  | 86.0443 |  | 37.5959
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 460.1501 |  | 201.0561
Oficial albañil | hora | 1.2 | 39.3731 | 47.2477 | 39.3731 | 47.2477
Peón práctico | hora | 0.8 | 28.9496 | 23.1597 | 28.9496 | 23.1597
Subtotal 4 |  |  |  | 70.4074 |  | 70.4074
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 530.5575 |  | 271.4635
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 79.5836 |  | 40.7195
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 1.6713 |  | 0.85511
Subtotal 6 |  |  |  | 81.2549 |  | 41.5746
IVA | % | 23 |  | 18.6886 |  | 9.5622
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 99.9435 |  | 51.1368
Leyes Sociales | % | 87.36 |  | 61.5079 |  | 61.5079
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 692.0089 |  | 384.1083
Honorarios | % | 5 |  | 34.6004 |  | 19.2054
IVA Honorarios | % | 23 |  | 7.9581 |  | 4.4172
Costo final |  |  |  | 734.5674 |  | 407.7309
1.3 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm una cara vista
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.0458 | 452.4233 | 20.721 | 452.4233 | 20.721
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.773 |  | 160.4601
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 7.7022 |  | 3.3697
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 374.4753 |  | 163.8298
IVA | % | 23 |  | 86.1293 |  | 37.6809
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 460.6046 |  | 201.5107
Oficial albañil | hora | 2 | 39.3731 | 78.7461 | 39.3731 | 78.7461
Peón práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496
Subtotal 4 |  |  |  | 107.6958 |  | 107.6958
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 568.3004 |  | 309.2065
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 85.2451 |  | 46.381
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 1.7901 |  | 0.974
Subtotal 6 |  |  |  | 87.0352 |  | 47.355
IVA | % | 23 |  | 20.0181 |  | 10.8916
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 107.0533 |  | 58.2466
Leyes Sociales | % | 87.36 |  | 94.083 |  | 94.083
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 769.4367 |  | 461.5361
Honorarios | % | 5 |  | 38.4718 |  | 23.0768
IVA Honorarios | % | 23 |  | 8.8485 |  | 5.3077
Costo final |  |  |  | 816.7571 |  | 489.9206
2) MURO DE TICHOLO: |  | Valor de 1m2
2.1 MURO DE TICHOLO
|  | e = 12 cm |  |  | e = 25 cm
Conceptos | Unidad
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 16 | 6.8004 | 108.8069 | 32 | 6.8004 | 217.6138
Mezcla Gruesa | m3 | 0.025 | 452.4233 | 11.3106 | 0.07 | 452.4233 | 31.6696
Cemento Portland | Kg | 3 | 2.0545 | 6.1634 | 7 | 2.0545 | 14.3812
Subtotal 1 |  |  |  | 126.2809 |  |  | 263.6647
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 2.6519 |  |  | 5.537
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 128.9328 |  |  | 269.2017
IVA | % | 23 |  | 29.6545 |  |  | 61.9164
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 158.5873 |  |  | 331.1181
Oficial albañil | hora | 0.8 | 39.3731 | 31.4985 | 0.9 | 39.3731 | 35.4358
Peón práctico | hora | 0.5 | 28.9496 | 14.4748 | 0.6 | 28.9496 | 17.3698
Subtotal 4 |  |  |  | 45.9733 |  |  | 52.8056
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 204.5606 |  |  | 383.9236
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 30.6841 |  |  | 57.5885
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 0.64437 |  |  | 1.2094
Subtotal 6 |  |  |  | 31.3285 |  |  | 58.7979
IVA | % | 23 |  | 7.2055 |  |  | 13.5235
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 38.534 |  |  | 72.3214
Leyes Sociales | % | 87.36 |  | 40.1623 |  |  | 46.1309
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 283.2569 |  |  | 502.376
Honorarios | % | 5 |  | 14.1628 |  |  | 25.1188
IVA Honorarios | % | 23 |  | 3.2575 |  |  | 5.7773
Costo final |  |  |  | 300.6772 |  |  | 533.2721
3) ELEVACIÓN DE MATERIALES |  | Valor de 1m3 (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
|  | 3.1) De 6 a 15m de altura |  |  | 3.1) De 15 a 30m de altura
Conceptos | Unidad
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Peón Práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 1.6 | 28.9496 | 46.3194
Subtotal 1 |  |  |  | 28.9496 |  |  | 46.3194
Administración y GG | % | 15 |  | 4.3424 | 15 |  | 6.9479
COFIS | % | 0.7 x 0.05 |  | 0.091191 | 0.7 x 0.05 |  | 0.14591
Subtotal 2 |  |  |  | 4.4336 |  |  | 7.0938
IVA Adm. | % | 23 |  | 1.0197 |  |  | 1.6316
Leyes sociales | % | 87.36 |  | 25.2904 |  |  | 40.4647
Subtotal 3 |  |  |  | 59.6934 |  |  | 95.5095
Honorarios | % | 5 |  | 2.9847 |  |  | 4.7755
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.68647 |  |  | 1.0984
Costo final |  |  |  | 63.3646 |  |  | 101.3833
4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES |  | Valor de 1m2 DE 6 A 30 m de altura (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
Conceptos | Unidad | 4.1) Andamios |  |  | 4.2) Protecciones
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Oficial albañil | hora | 0.16 | 39.3731 | 6.2997 | 0.04 | 39.3731 | 1.5749
Peón práctico | hora | 0.16 | 28.9496 | 4.6319 | 0.04 | 28.9496 | 1.158
Subtotal 1 |  |  |  | 10.9316 |  |  | 2.7329
Adm y G.G. | % | 15 |  | 1.6397 |  |  | 0.40994
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.034435 |  |  | 0.0086087
Subtotal 2 |  |  |  | 1.6742 |  |  | 0.41854
IVA Adm. | % | 23 |  | 0.38506 |  |  | 0.096265
Leyes Sociales | % | 87.36 |  | 9.5499 |  |  | 2.3875
Subtotal 3 |  | ( 1+2+IVA+LS) |  | 22.5408 |  |  | 5.6352
Honorarios | % | 5 |  | 1.127 |  |  | 0.28176
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.25922 |  |  | 0.064805
Costo final |  |  |  | 23.927 |  |  | 5.9818
4) Cimiento corr.de hormigón ciclópeo: |  | Valor de 1m lineal de 0.40 x 1.00 =0.4 m3 (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto
Piedra | m3 | 0.4 | 579.6307 | 231.8523
Pedregullo | m3 | 0.16 | 186.7831 | 29.8853
Arena | m3 | 0.08 | 172.4396 | 13.7952
Cemento Portland | Kg | 50 | 2.0545 | 102.7232
Madera | pie2 | 4 | 4.314 | 17.2561
Clavos | Kg | 0.4 | 25.1365 | 10.0546
Sub total 1 |  |  |  | 405.5666
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 8.5169
Sub total 2 |  |  |  | 414.0835
IVA Materiales | % | 23 |  | 95.2392
Sub total 3 |  |  |  | 509.3227
Oficial Albañil | hora | 3.2 | 39.3731 | 125.9938
Peón Práctico | hora | 7.6 | 28.9496 | 220.0173
Sub total 4 |  |  |  | 346.0112
Sub total 5 |  | (3 + 4) |  | 855.3338
Administración y GG | % | 15 |  | 128.3001
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 2.6943
Sub total 6 |  |  |  | 130.9944
IVA Adm. | % | 23 |  | 30.1287
Leyes sociales | % | 87.36 |  | 302.2754
Sub total 7 |  | (5 + 6 + IVA + LS) |  | 1318.7323
Honorarios | % | 5 |  | 65.9366
IVA Honorarios | % | 23 |  | 15.1654
Costo final |  |  |  | 1399.8343

## calculo56 (hidden)
A) OBRAS POR EMPRESA : |  |  | 2002-01-01
1) MUROS DE LADRILLO |  | Valor de 1 m2.
1.1 Muros de ladrillo: |  | e = 25 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 120 | 5.5963 | 671.5595 | 2.1578 | 258.9337
Mezcla Gruesa | m3 | 0.09 | 452.4233 | 40.7181 | 452.4233 | 40.7181
Cemento Portland | Kg | 9 | 2.0545 | 18.4902 | 2.0545 | 18.4902
Subtotal 1 |  |  |  | 730.7677 |  | 318.142
Oficial albañil | hora | 2.5 | 39.3731 | 98.4327 | 39.3731 | 98.4327
Peón practico | hora | 1.3 | 28.9496 | 37.6345 | 28.9496 | 37.6345
Subtotal 2 |  |  |  | 136.0672 |  | 136.0672
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 866.835 |  | 454.2092
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 173.367 |  | 90.8418
Subtotal 4 |  |  |  | 173.367 |  | 90.8418
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 1040.202 |  | 545.051
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 21.8442 |  | 11.4461
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 1062.0462 |  | 556.4971
IVA | % | 23 |  | 244.2706 |  | 127.9943
LEYES SOCIALES | % | 56 |  | 76.1976 |  | 76.1976
Subtotal 7 |  |  |  | 1382.5145 |  | 760.6891
Honorarios | % | 5 |  | 69.1257 |  | 38.0345
IVA Honr. | % | 23 |  | 15.8989 |  | 8.7479
Costo final |  |  |  | 1467.5391 |  | 807.4714
1.2 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.045 | 452.4233 | 20.359 | 452.4233 | 20.359
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.4111 |  | 160.0982
Oficial albañil | hora | 1.2 | 39.3731 | 47.2477 | 39.3731 | 47.2477
Peón practico | hora | 0.8 | 28.9496 | 23.1597 | 28.9496 | 23.1597
Subtotal 2 |  |  |  | 70.4074 |  | 70.4074
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 436.8185 |  | 230.5056
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 87.3637 |  | 46.1011
Subtotal 4 |  |  |  | 87.3637 |  | 46.1011
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 524.1822 |  | 276.6067
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 11.0078 |  | 5.8087
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 535.19 |  | 282.4155
IVA | % | 23 |  | 123.0937 |  | 64.9556
LEYES SOCIALES | % | 56 |  | 39.4281 |  | 39.4281
Subtotal 7 |  |  |  | 697.7119 |  | 386.7992
Honorarios | % | 5 |  | 34.8856 |  | 19.34
IVA Honr. | % | 23 |  | 8.0237 |  | 4.4482
Costo final |  |  |  | 740.6212 |  | 410.5873
1.3 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm. |  | Una cara vista
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.0458 | 452.4233 | 20.721 | 452.4233 | 20.721
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.773 |  | 160.4601
Oficial albañil | hora | 2 | 39.3731 | 78.7461 | 39.3731 | 78.7461
Peón practico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496
Subtotal 2 |  |  |  | 107.6958 |  | 107.6958
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 474.4688 |  | 268.1559
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 94.8938 |  | 53.6312
Subtotal 4 |  |  |  | 94.8938 |  | 53.6312
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 569.3626 |  | 321.7871
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 11.9566 |  | 6.7575
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 581.3192 |  | 328.5447
IVA | % | 23 |  | 133.7034 |  | 75.5653
LEYES SOCIALES | % | 56 |  | 60.3096 |  | 60.3096
Subtotal 7 |  |  |  | 775.3323 |  | 464.4196
Honorarios | % | 5 |  | 38.7666 |  | 23.221
IVA Honr. | % | 23 |  | 8.9163 |  | 5.3408
Costo final |  |  |  | 823.0152 |  | 492.9814
1) MUROS DE TICHOLO: |  | Valor de 1 m2.
2.1 Muros de Ticholo |  | 12 x 25 x 25
Conceptos | Unidad |  | e = 12 cm |  |  | e = 25
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 16 | 6.8004 | 108.8069 | 32 | 6.8004 | 217.6138
Mezcla Gruesa | m3 | 0.025 | 452.4233 | 11.3106 | 0.07 | 452.4233 | 31.6696
Cemento Portland | Kg | 3 | 2.0545 | 6.1634 | 7 | 2.0545 | 14.3812
Subtotal 1 |  |  |  | 126.2809 |  |  | 263.6647
Oficial albañil | hora | 0.8 | 39.3731 | 31.4985 | 0.9 | 39.3731 | 35.4358
Peón practico | hora | 0.5 | 28.9496 | 14.4748 | 0.6 | 28.9496 | 17.3698
Subtotal 2 |  |  |  | 45.9733 |  |  | 52.8056
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 172.2542 |  |  | 316.4703
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 34.4508 |  |  | 63.2941
Subtotal 4 |  |  |  | 34.4508 |  |  | 63.2941
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 206.705 |  |  | 379.7643
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 4.3408 |  |  | 7.9751
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 211.0458 |  |  | 387.7394
IVA | % | 23 |  | 48.5405 |  |  | 89.1801
LEYES SOCIALES | % | 56 |  | 25.745 |  |  | 29.5711
Subtotal 7 |  |  |  | 285.3314 |  |  | 506.4906
Honorarios | % | 5 |  | 14.2666 |  |  | 25.3245
IVA Honr. | % | 23 |  | 3.2813 |  |  | 5.8246
Costo final |  |  |  | 302.8793 |  |  | 537.6397
1) ELEVACIÓN DE MUROS |  | Valor de 1 m3.
Conceptos | Unidad | 3.1 De 6 a 15m de altura |  |  | 3.1 De 15 a 30m de altura
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Peón Práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 1.6 | 28.9496 | 46.3194
Utilidad y G.G. | % | 20 |  | 5.7899 | 20 |  | 9.2639
Subtotal 1 |  |  |  | 34.7396 |  |  | 55.5833
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.72953 | 0.7 x 0.03 |  | 1.1672
Subtotal 2 | (1+COFIS) |  |  | 35.4691 |  |  | 56.7506
IVA | % | 23 |  | 8.1579 | 23 |  | 13.0526
Leyes sociales | % | 56 |  | 16.2118 | 56 |  | 25.9389
Subtotal 3 |  |  |  | 59.8388 |  |  | 95.7421
Honorarios | % | 5 |  | 2.9919 | 5 |  | 4.7871
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.68815 | 23 |  | 1.101
Costo final |  |  |  | 63.5189 |  |  | 101.6302
4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES |  | Valor de 1 m2 DE 6 A 30 m de altura.
Conceptos | Unidad | 4.1 ANDAMIOS |  |  | 4.2 PROTECCIONES
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Of.Albañil | hora | 0.16 | 39.3731 | 6.2997 | 0.04 | 39.3731 | 1.5749
Peón práctico | hora | 0.16 | 28.9496 | 4.6319 | 0.04 | 28.9496 | 1.158
Subtotal 1 |  |  |  | 10.9316 |  |  | 2.7329
Utilidad y G.G. | % | 20 |  | 2.1863 | 20 |  | 0.54658
Subtotal 2 |  | (1+utilidades) |  | 13.118 | (1+utilidades) |  | 3.2795
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.27548 | 0.7 x 0.03 |  | 0.068869
Subtotal 3 |  |  |  | 13.3934 |  |  | 3.3484
IVA | % | 23 |  | 3.0805 | 23 |  | 0.77012
LEYES SOC. | % | 56 |  | 6.1217 | 56 |  | 1.5304
Subtotal 4 |  |  |  | 22.5956 |  |  | 5.6489
Honorarios | % | 5 |  | 1.1298 | 5 |  | 0.28245
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.25985 | 23 |  | 0.064962
Costo final |  |  |  | 23.9853 |  |  | 5.9963
4) CIMIENTO CORRIDO DE H CICLÓPEO |  | Valor de 1 m lineal de 0.40 x 1.00 =0.4 m3.
Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto
Piedra | m3 | 0.4 | 579.6307 | 231.8523
Pedregullo | m3 | 0.16 | 186.7831 | 29.8853
Arena | m3 | 0.08 | 172.4396 | 13.7952
Cemento Portland | Kg | 50 | 2.0545 | 102.7232
Madera | pie | 4 | 4.314 | 17.2561
Clavos | Kg | 0.4 | 25.1365 | 10.0546
Subtotal 1 |  |  |  | 405.5666
Oficial albañil | hora | 3.2 | 39.3731 | 125.9938
Peón práctico | hora | 7.6 | 28.9496 | 220.0173
Subtotal 2 |  |  |  | 346.0112
Subtotal 3 | (1+2) |  |  | 751.5777
Utilidad | % | 20 |  | 150.3155
Subtotal 4 |  |  |  | 901.8933
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 18.9398
Subtotal 5 | (4 + COF) |  |  | 920.833
IVA | % | 23 |  | 211.7916
Leyes sociales | % | 56 |  | 193.7663
Subtotal 6 |  |  |  | 1326.3909
Honorarios | % | 5 |  | 66.3195
IVA honorarios | % | 23 |  | 15.2535
Costo final |  |  |  | 1407.9639
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN: |  |  | Valores a ENERO del 2002
1) MUROS DE LADRILLO |  | Valor de 1 m2.
1.1 Muros de ladrillo: |  | e = 25 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 120 | 5.5963 | 671.5595 | 2.1578 | 258.9337
Mezcla Gruesa | m3 | 0.09 | 452.4233 | 40.7181 | 452.4233 | 40.7181
Cemento Portland | Kg | 9 | 2.0545 | 18.4902 | 2.0545 | 18.4902
Subtotal 1 |  |  |  | 730.7677 |  | 318.142
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 15.3461 |  | 6.681
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 746.1139 |  | 324.8229
IVA | % | 23 |  | 171.6062 |  | 74.7093
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 917.72 |  | 399.5322
Oficial albañil | hora | 2.5 | 39.3731 | 98.4327 | 39.3731 | 98.4327
Peón práctico | hora | 1.3 | 28.9496 | 37.6345 | 28.9496 | 37.6345
Subtotal 4 |  |  |  | 136.0672 |  | 136.0672
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 1053.7873 |  | 535.5994
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 158.0681 |  | 80.3399
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 3.3194 |  | 1.6871
Subtotal 6 |  |  |  | 161.3875 |  | 82.0271
IVA | % | 23 |  | 37.1191 |  | 18.8662
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 198.5067 |  | 100.8933
Leyes Sociales | % | 56 |  | 76.1976 |  | 76.1976
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 1328.4916 |  | 712.6904
Honorarios | % | 5 |  | 66.4246 |  | 35.6345
IVA Honorarios | % | 23 |  | 15.2777 |  | 8.1959
Costo final |  |  |  | 1410.1938 |  | 756.5208
1.2 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.045 | 452.4233 | 20.359 | 452.4233 | 20.359
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.4111 |  | 160.0982
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 7.6946 |  | 3.3621
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 374.1057 |  | 163.4603
IVA | % | 23 |  | 86.0443 |  | 37.5959
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 460.1501 |  | 201.0561
Oficial albañil | hora | 1.2 | 39.3731 | 47.2477 | 39.3731 | 47.2477
Peón práctico | hora | 0.8 | 28.9496 | 23.1597 | 28.9496 | 23.1597
Subtotal 4 |  |  |  | 70.4074 |  | 70.4074
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 530.5575 |  | 271.4635
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 79.5836 |  | 40.7195
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 1.6713 |  | 0.85511
Subtotal 6 |  |  |  | 81.2549 |  | 41.5746
IVA | % | 23 |  | 18.6886 |  | 9.5622
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 99.9435 |  | 51.1368
Leyes Sociales | % | 56 |  | 39.4281 |  | 39.4281
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 669.9291 |  | 362.0285
Honorarios | % | 5 |  | 33.4965 |  | 18.1014
IVA Honorarios | % | 23 |  | 7.7042 |  | 4.1633
Costo final |  |  |  | 711.1297 |  | 384.2933
1.3 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm una cara vista
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.0458 | 452.4233 | 20.721 | 452.4233 | 20.721
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.773 |  | 160.4601
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 7.7022 |  | 3.3697
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 374.4753 |  | 163.8298
IVA | % | 23 |  | 86.1293 |  | 37.6809
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 460.6046 |  | 201.5107
Oficial albañil | hora | 2 | 39.3731 | 78.7461 | 39.3731 | 78.7461
Peón práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496
Subtotal 4 |  |  |  | 107.6958 |  | 107.6958
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 568.3004 |  | 309.2065
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 85.2451 |  | 46.381
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 1.7901 |  | 0.974
Subtotal 6 |  |  |  | 87.0352 |  | 47.355
IVA | % | 23 |  | 20.0181 |  | 10.8916
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 107.0533 |  | 58.2466
Leyes Sociales | % | 56 |  | 60.3096 |  | 60.3096
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 735.6633 |  | 427.7627
Honorarios | % | 5 |  | 36.7832 |  | 21.3881
IVA Honorarios | % | 23 |  | 8.4601 |  | 4.9193
Costo final |  |  |  | 780.9066 |  | 454.0701
2) MURO DE TICHOLO: |  | Valor de 1m2
2.1 MURO DE TICHOLO
|  | e = 12 cm |  |  | e = 25 cm
Conceptos | Unidad
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 16 | 6.8004 | 108.8069 | 32 | 6.8004 | 217.6138
Mezcla Gruesa | m3 | 0.025 | 452.4233 | 11.3106 | 0.07 | 452.4233 | 31.6696
Cemento Portland | Kg | 3 | 2.0545 | 6.1634 | 7 | 2.0545 | 14.3812
Subtotal 1 |  |  |  | 126.2809 |  |  | 263.6647
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 2.6519 |  |  | 5.537
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 128.9328 |  |  | 269.2017
IVA | % | 23 |  | 29.6545 |  |  | 61.9164
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 158.5873 |  |  | 331.1181
Oficial albañil | hora | 0.8 | 39.3731 | 31.4985 | 0.9 | 39.3731 | 35.4358
Peón práctico | hora | 0.5 | 28.9496 | 14.4748 | 0.6 | 28.9496 | 17.3698
Subtotal 4 |  |  |  | 45.9733 |  |  | 52.8056
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 204.5606 |  |  | 383.9236
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 30.6841 |  |  | 57.5885
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 0.64437 |  |  | 1.2094
Subtotal 6 |  |  |  | 31.3285 |  |  | 58.7979
IVA | % | 23 |  | 7.2055 |  |  | 13.5235
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 38.534 |  |  | 72.3214
Leyes Sociales | % | 56 |  | 25.745 |  |  | 29.5711
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 268.8397 |  |  | 485.8162
Honorarios | % | 5 |  | 13.442 |  |  | 24.2908
IVA Honorarios | % | 23 |  | 3.0917 |  |  | 5.5869
Costo final |  |  |  | 285.3733 |  |  | 515.6938
3) ELEVACIÓN DE MATERIALES |  | Valor de 1m3 (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
|  | 3.1) De 6 a 15m de altura |  |  | 3.1) De 15 a 30m de altura
Conceptos | Unidad
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Peón Práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 1.6 | 28.9496 | 46.3194
Subtotal 1 |  |  |  | 28.9496 |  |  | 46.3194
Administración y GG | % | 15 |  | 4.3424 | 15 |  | 6.9479
COFIS | % | 0.7 x 0.05 |  | 0.091191 | 0.7 x 0.05 |  | 0.14591
Subtotal 2 |  |  |  | 4.4336 |  |  | 7.0938
IVA Adm. | % | 23 |  | 1.0197 |  |  | 1.6316
Leyes sociales | % | 56 |  | 16.2118 |  |  | 25.9389
Subtotal 3 |  |  |  | 50.6148 |  |  | 80.9837
Honorarios | % | 5 |  | 2.5307 |  |  | 4.0492
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.58207 |  |  | 0.93131
Costo final |  |  |  | 53.7276 |  |  | 85.9642
4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES |  | Valor de 1m2 DE 6 A 30 m de altura (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
Conceptos | Unidad | 4.1) Andamios |  |  | 4.2) Protecciones
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Oficial albañil | hora | 0.16 | 39.3731 | 6.2997 | 0.04 | 39.3731 | 1.5749
Peón práctico | hora | 0.16 | 28.9496 | 4.6319 | 0.04 | 28.9496 | 1.158
Subtotal 1 |  |  |  | 10.9316 |  |  | 2.7329
Adm y G.G. | % | 15 |  | 1.6397 |  |  | 0.40994
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.034435 |  |  | 0.0086087
Subtotal 2 |  |  |  | 1.6742 |  |  | 0.41854
IVA Adm. | % | 23 |  | 0.38506 |  |  | 0.096265
Leyes Sociales | % | 56 |  | 6.1217 |  |  | 1.5304
Subtotal 3 |  | ( 1+2+IVA+LS) |  | 19.1126 |  |  | 4.7781
Honorarios | % | 5 |  | 0.95563 |  |  | 0.23891
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.21979 |  |  | 0.054949
Costo final |  |  |  | 20.288 |  |  | 5.072
4) Cimiento corr.de hormigón ciclópeo: |  | Valor de 1m lineal de 0.40 x 1.00 =0.4 m3 (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto
Piedra | m3 | 0.4 | 579.6307 | 231.8523
Pedregullo | m3 | 0.16 | 186.7831 | 29.8853
Arena | m3 | 0.08 | 172.4396 | 13.7952
Cemento Portland | Kg | 50 | 2.0545 | 102.7232
Madera | pie2 | 4 | 4.314 | 17.2561
Clavos | Kg | 0.4 | 25.1365 | 10.0546
Sub total 1 |  |  |  | 405.5666
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 8.5169
Sub total 2 |  |  |  | 414.0835
IVA Materiales | % | 23 |  | 95.2392
Sub total 3 |  |  |  | 509.3227
Oficial Albañil | hora | 3.2 | 39.3731 | 125.9938
Peón Práctico | hora | 7.6 | 28.9496 | 220.0173
Sub total 4 |  |  |  | 346.0112
Sub total 5 |  | (3 + 4) |  | 855.3338
Administración y GG | % | 15 |  | 128.3001
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 2.6943
Sub total 6 |  |  |  | 130.9944
IVA Adm. | % | 23 |  | 30.1287
Leyes sociales | % | 56 |  | 193.7663
Sub total 7 |  | (5 + 6 + IVA + LS) |  | 1210.2232
Honorarios | % | 5 |  | 60.5112
IVA Honorarios | % | 23 |  | 13.9176
Costo final |  |  |  | 1284.6519

## calculo68 (hidden)
A) OBRAS POR EMPRESA : |  |  | 2002-01-01
1) MUROS DE LADRILLO |  | Valor de 1 m2.
1.1 Muros de ladrillo: |  | e = 25 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 120 | 5.5963 | 671.5595 | 2.1578 | 258.9337
Mezcla Gruesa | m3 | 0.09 | 452.4233 | 40.7181 | 452.4233 | 40.7181
Cemento Portland | Kg | 9 | 2.0545 | 18.4902 | 2.0545 | 18.4902
Subtotal 1 |  |  |  | 730.7677 |  | 318.142
Oficial albañil | hora | 2.5 | 39.3731 | 98.4327 | 39.3731 | 98.4327
Peón practico | hora | 1.3 | 28.9496 | 37.6345 | 28.9496 | 37.6345
Subtotal 2 |  |  |  | 136.0672 |  | 136.0672
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 866.835 |  | 454.2092
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 173.367 |  | 90.8418
Subtotal 4 |  |  |  | 173.367 |  | 90.8418
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 1040.202 |  | 545.051
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 21.8442 |  | 11.4461
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 1062.0462 |  | 556.4971
IVA | % | 23 |  | 244.2706 |  | 127.9943
LEYES SOCIALES | % | 68 |  | 92.5257 |  | 92.5257
Subtotal 7 |  |  |  | 1398.8425 |  | 777.0171
Honorarios | % | 5 |  | 69.9421 |  | 38.8509
IVA Honr. | % | 23 |  | 16.0867 |  | 8.9357
Costo final |  |  |  | 1484.8714 |  | 824.8037
1.2 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.045 | 452.4233 | 20.359 | 452.4233 | 20.359
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.4111 |  | 160.0982
Oficial albañil | hora | 1.2 | 39.3731 | 47.2477 | 39.3731 | 47.2477
Peón practico | hora | 0.8 | 28.9496 | 23.1597 | 28.9496 | 23.1597
Subtotal 2 |  |  |  | 70.4074 |  | 70.4074
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 436.8185 |  | 230.5056
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 87.3637 |  | 46.1011
Subtotal 4 |  |  |  | 87.3637 |  | 46.1011
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 524.1822 |  | 276.6067
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 11.0078 |  | 5.8087
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 535.19 |  | 282.4155
IVA | % | 23 |  | 123.0937 |  | 64.9556
LEYES SOCIALES | % | 68 |  | 47.877 |  | 47.877
Subtotal 7 |  |  |  | 706.1608 |  | 395.2481
Honorarios | % | 5 |  | 35.308 |  | 19.7624
IVA Honr. | % | 23 |  | 8.1208 |  | 4.5454
Costo final |  |  |  | 749.5897 |  | 419.5558
1.3 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm. |  | Una cara vista
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.0458 | 452.4233 | 20.721 | 452.4233 | 20.721
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.773 |  | 160.4601
Oficial albañil | hora | 2 | 39.3731 | 78.7461 | 39.3731 | 78.7461
Peón practico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496
Subtotal 2 |  |  |  | 107.6958 |  | 107.6958
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 474.4688 |  | 268.1559
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 94.8938 |  | 53.6312
Subtotal 4 |  |  |  | 94.8938 |  | 53.6312
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 569.3626 |  | 321.7871
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 11.9566 |  | 6.7575
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 581.3192 |  | 328.5447
IVA | % | 23 |  | 133.7034 |  | 75.5653
LEYES SOCIALES | % | 68 |  | 73.2331 |  | 73.2331
Subtotal 7 |  |  |  | 788.2558 |  | 477.3431
Honorarios | % | 5 |  | 39.4128 |  | 23.8672
IVA Honr. | % | 23 |  | 9.0649 |  | 5.4894
Costo final |  |  |  | 836.7335 |  | 506.6997
1) MUROS DE TICHOLO: |  | Valor de 1 m2.
2.1 Muros de Ticholo |  | 12 x 25 x 25
Conceptos | Unidad |  | e = 12 cm |  |  | e = 25
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 16 | 6.8004 | 108.8069 | 32 | 6.8004 | 217.6138
Mezcla Gruesa | m3 | 0.025 | 452.4233 | 11.3106 | 0.07 | 452.4233 | 31.6696
Cemento Portland | Kg | 3 | 2.0545 | 6.1634 | 7 | 2.0545 | 14.3812
Subtotal 1 |  |  |  | 126.2809 |  |  | 263.6647
Oficial albañil | hora | 0.8 | 39.3731 | 31.4985 | 0.9 | 39.3731 | 35.4358
Peón practico | hora | 0.5 | 28.9496 | 14.4748 | 0.6 | 28.9496 | 17.3698
Subtotal 2 |  |  |  | 45.9733 |  |  | 52.8056
Subtotal 3 | (1 + 2) |  |  | 172.2542 |  |  | 316.4703
Utilidad y G.Genrales | % | 20 |  | 34.4508 |  |  | 63.2941
Subtotal 4 |  |  |  | 34.4508 |  |  | 63.2941
Subtotal 5 | (3 + 4) |  |  | 206.705 |  |  | 379.7643
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 4.3408 |  |  | 7.9751
Subtotal 6 | (5 + COF) |  |  | 211.0458 |  |  | 387.7394
IVA | % | 23 |  | 48.5405 |  |  | 89.1801
LEYES SOCIALES | % | 68 |  | 31.2618 |  |  | 35.9078
Subtotal 7 |  |  |  | 290.8482 |  |  | 512.8272
Honorarios | % | 5 |  | 14.5424 |  |  | 25.6414
IVA Honr. | % | 23 |  | 3.3448 |  |  | 5.8975
Costo final |  |  |  | 308.7354 |  |  | 544.3661
1) ELEVACIÓN DE MUROS |  | Valor de 1 m3.
Conceptos | Unidad | 3.1 De 6 a 15m de altura |  |  | 3.1 De 15 a 30m de altura
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Peón Práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 1.6 | 28.9496 | 46.3194
Utilidad y G.G. | % | 20 |  | 5.7899 | 20 |  | 9.2639
Subtotal 1 |  |  |  | 34.7396 |  |  | 55.5833
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.72953 | 0.7 x 0.03 |  | 1.1672
Subtotal 2 | (1+COFIS) |  |  | 35.4691 |  |  | 56.7506
IVA | % | 23 |  | 8.1579 | 23 |  | 13.0526
Leyes sociales | % | 68 |  | 19.6858 | 68 |  | 31.4972
Subtotal 3 |  |  |  | 63.3128 |  |  | 101.3004
Honorarios | % | 5 |  | 3.1656 | 5 |  | 5.065
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.7281 | 23 |  | 1.165
Costo final |  |  |  | 67.2065 |  |  | 107.5304
4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES |  | Valor de 1 m2 DE 6 A 30 m de altura.
Conceptos | Unidad | 4.1 ANDAMIOS |  |  | 4.2 PROTECCIONES
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Of.Albañil | hora | 0.16 | 39.3731 | 6.2997 | 0.04 | 39.3731 | 1.5749
Peón práctico | hora | 0.16 | 28.9496 | 4.6319 | 0.04 | 28.9496 | 1.158
Subtotal 1 |  |  |  | 10.9316 |  |  | 2.7329
Utilidad y G.G. | % | 20 |  | 2.1863 | 20 |  | 0.54658
Subtotal 2 |  | (1+utilidades) |  | 13.118 | (1+utilidades) |  | 3.2795
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.27548 | 0.7 x 0.03 |  | 0.068869
Subtotal 3 |  |  |  | 13.3934 |  |  | 3.3484
IVA | % | 23 |  | 3.0805 | 23 |  | 0.77012
LEYES SOC. | % | 68 |  | 7.4335 | 68 |  | 1.8584
Subtotal 4 |  |  |  | 23.9074 |  |  | 5.9769
Honorarios | % | 5 |  | 1.1954 | 5 |  | 0.29884
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.27494 | 23 |  | 0.068734
Costo final |  |  |  | 25.3778 |  |  | 6.3444
4) CIMIENTO CORRIDO DE H CICLÓPEO |  | Valor de 1 m lineal de 0.40 x 1.00 =0.4 m3.
Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto
Piedra | m3 | 0.4 | 579.6307 | 231.8523
Pedregullo | m3 | 0.16 | 186.7831 | 29.8853
Arena | m3 | 0.08 | 172.4396 | 13.7952
Cemento Portland | Kg | 50 | 2.0545 | 102.7232
Madera | pie | 4 | 4.314 | 17.2561
Clavos | Kg | 0.4 | 25.1365 | 10.0546
Subtotal 1 |  |  |  | 405.5666
Oficial albañil | hora | 3.2 | 39.3731 | 125.9938
Peón práctico | hora | 7.6 | 28.9496 | 220.0173
Subtotal 2 |  |  |  | 346.0112
Subtotal 3 | (1+2) |  |  | 751.5777
Utilidad | % | 20 |  | 150.3155
Subtotal 4 |  |  |  | 901.8933
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 18.9398
Subtotal 5 | (4 + COF) |  |  | 920.833
IVA | % | 23 |  | 211.7916
Leyes sociales | % | 68 |  | 235.2876
Subtotal 6 |  |  |  | 1367.9122
Honorarios | % | 5 |  | 68.3956
IVA honorarios | % | 23 |  | 15.731
Costo final |  |  |  | 1452.0388
B) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN: |  |  | Valores a ENERO del 2002
1) MUROS DE LADRILLO |  | Valor de 1 m2.
1.1 Muros de ladrillo: |  | e = 25 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 120 | 5.5963 | 671.5595 | 2.1578 | 258.9337
Mezcla Gruesa | m3 | 0.09 | 452.4233 | 40.7181 | 452.4233 | 40.7181
Cemento Portland | Kg | 9 | 2.0545 | 18.4902 | 2.0545 | 18.4902
Subtotal 1 |  |  |  | 730.7677 |  | 318.142
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 15.3461 |  | 6.681
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 746.1139 |  | 324.8229
IVA | % | 23 |  | 171.6062 |  | 74.7093
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 917.72 |  | 399.5322
Oficial albañil | hora | 2.5 | 39.3731 | 98.4327 | 39.3731 | 98.4327
Peón práctico | hora | 1.3 | 28.9496 | 37.6345 | 28.9496 | 37.6345
Subtotal 4 |  |  |  | 136.0672 |  | 136.0672
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 1053.7873 |  | 535.5994
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 158.0681 |  | 80.3399
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 3.3194 |  | 1.6871
Subtotal 6 |  |  |  | 161.3875 |  | 82.0271
IVA | % | 23 |  | 37.1191 |  | 18.8662
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 198.5067 |  | 100.8933
Leyes Sociales | % | 68 |  | 92.5257 |  | 92.5257
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 1344.8196 |  | 729.0184
Honorarios | % | 5 |  | 67.241 |  | 36.4509
IVA Honorarios | % | 23 |  | 15.4654 |  | 8.3837
Costo final |  |  |  | 1427.526 |  | 773.8531
1.2 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm.
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.045 | 452.4233 | 20.359 | 452.4233 | 20.359
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.4111 |  | 160.0982
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 7.6946 |  | 3.3621
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 374.1057 |  | 163.4603
IVA | % | 23 |  | 86.0443 |  | 37.5959
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 460.1501 |  | 201.0561
Oficial albañil | hora | 1.2 | 39.3731 | 47.2477 | 39.3731 | 47.2477
Peón práctico | hora | 0.8 | 28.9496 | 23.1597 | 28.9496 | 23.1597
Subtotal 4 |  |  |  | 70.4074 |  | 70.4074
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 530.5575 |  | 271.4635
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 79.5836 |  | 40.7195
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 1.6713 |  | 0.85511
Subtotal 6 |  |  |  | 81.2549 |  | 41.5746
IVA | % | 23 |  | 18.6886 |  | 9.5622
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 99.9435 |  | 51.1368
Leyes Sociales | % | 68 |  | 47.877 |  | 47.877
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 678.378 |  | 370.4774
Honorarios | % | 5 |  | 33.9189 |  | 18.5239
IVA Honorarios | % | 23 |  | 7.8013 |  | 4.2605
Costo final |  |  |  | 720.0982 |  | 393.2617
1.3 Muros de ladrillo: |  | e = 12 cm una cara vista
Conceptos | Unidad | Cantidad | De Prensa |  | De Campo
|  |  | Precio unitario | Monto | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 60 | 5.5963 | 335.7797 | 2.1578 | 129.4668
Mezcla Gruesa | m3 | 0.0458 | 452.4233 | 20.721 | 452.4233 | 20.721
Cemento Portland | Kg | 5 | 2.0545 | 10.2723 | 2.0545 | 10.2723
Subtotal 1 |  |  |  | 366.773 |  | 160.4601
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 7.7022 |  | 3.3697
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 374.4753 |  | 163.8298
IVA | % | 23 |  | 86.1293 |  | 37.6809
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 460.6046 |  | 201.5107
Oficial albañil | hora | 2 | 39.3731 | 78.7461 | 39.3731 | 78.7461
Peón práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496 | 28.9496
Subtotal 4 |  |  |  | 107.6958 |  | 107.6958
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 568.3004 |  | 309.2065
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 85.2451 |  | 46.381
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 1.7901 |  | 0.974
Subtotal 6 |  |  |  | 87.0352 |  | 47.355
IVA | % | 23 |  | 20.0181 |  | 10.8916
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 107.0533 |  | 58.2466
Leyes Sociales | % | 68 |  | 73.2331 |  | 73.2331
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 748.5868 |  | 440.6862
Honorarios | % | 5 |  | 37.4293 |  | 22.0343
IVA Honorarios | % | 23 |  | 8.6087 |  | 5.0679
Costo final |  |  |  | 794.6249 |  | 467.7884
2) MURO DE TICHOLO: |  | Valor de 1m2
2.1 MURO DE TICHOLO
|  | e = 12 cm |  |  | e = 25 cm
Conceptos | Unidad
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Ladrillos | C/U | 16 | 6.8004 | 108.8069 | 32 | 6.8004 | 217.6138
Mezcla Gruesa | m3 | 0.025 | 452.4233 | 11.3106 | 0.07 | 452.4233 | 31.6696
Cemento Portland | Kg | 3 | 2.0545 | 6.1634 | 7 | 2.0545 | 14.3812
Subtotal 1 |  |  |  | 126.2809 |  |  | 263.6647
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 2.6519 |  |  | 5.537
Subtotal 2 |  | (1 + COFIS) |  | 128.9328 |  |  | 269.2017
IVA | % | 23 |  | 29.6545 |  |  | 61.9164
Subtotal 3 |  | (2+IVA) |  | 158.5873 |  |  | 331.1181
Oficial albañil | hora | 0.8 | 39.3731 | 31.4985 | 0.9 | 39.3731 | 35.4358
Peón práctico | hora | 0.5 | 28.9496 | 14.4748 | 0.6 | 28.9496 | 17.3698
Subtotal 4 |  |  |  | 45.9733 |  |  | 52.8056
Subtotal 5 |  | (3 + 4) |  | 204.5606 |  |  | 383.9236
Adm. Y G.Gen. | % | 15 |  | 30.6841 |  |  | 57.5885
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 0.64437 |  |  | 1.2094
Subtotal 6 |  |  |  | 31.3285 |  |  | 58.7979
IVA | % | 23 |  | 7.2055 |  |  | 13.5235
Subtotal 7 |  | (6 + IVA) |  | 38.534 |  |  | 72.3214
Leyes Sociales | % | 68 |  | 31.2618 |  |  | 35.9078
Subtotal 8 |  | (5 + 7 + LS) |  | 274.3565 |  |  | 492.1528
Honorarios | % | 5 |  | 13.7178 |  |  | 24.6076
IVA Honorarios | % | 23 |  | 3.1551 |  |  | 5.6598
Costo final |  |  |  | 291.2294 |  |  | 522.4202
3) ELEVACIÓN DE MATERIALES |  | Valor de 1m3 (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
|  | 3.1) De 6 a 15m de altura |  |  | 3.1) De 15 a 30m de altura
Conceptos | Unidad
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Peón Práctico | hora | 1 | 28.9496 | 28.9496 | 1.6 | 28.9496 | 46.3194
Subtotal 1 |  |  |  | 28.9496 |  |  | 46.3194
Administración y GG | % | 15 |  | 4.3424 | 15 |  | 6.9479
COFIS | % | 0.7 x 0.05 |  | 0.091191 | 0.7 x 0.05 |  | 0.14591
Subtotal 2 |  |  |  | 4.4336 |  |  | 7.0938
IVA Adm. | % | 23 |  | 1.0197 |  |  | 1.6316
Leyes sociales | % | 68 |  | 19.6858 |  |  | 31.4972
Subtotal 3 |  |  |  | 54.0888 |  |  | 86.5421
Honorarios | % | 5 |  | 2.7044 |  |  | 4.3271
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.62202 |  |  | 0.99523
Costo final |  |  |  | 57.4152 |  |  | 91.8644
4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES |  | Valor de 1m2 DE 6 A 30 m de altura (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
Conceptos | Unidad | 4.1) Andamios |  |  | 4.2) Protecciones
|  | Cantidad | Precio unitario | Monto | Cantidad | Precio unitario | Monto
Oficial albañil | hora | 0.16 | 39.3731 | 6.2997 | 0.04 | 39.3731 | 1.5749
Peón práctico | hora | 0.16 | 28.9496 | 4.6319 | 0.04 | 28.9496 | 1.158
Subtotal 1 |  |  |  | 10.9316 |  |  | 2.7329
Adm y G.G. | % | 15 |  | 1.6397 |  |  | 0.40994
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 0.034435 |  |  | 0.0086087
Subtotal 2 |  |  |  | 1.6742 |  |  | 0.41854
IVA Adm. | % | 23 |  | 0.38506 |  |  | 0.096265
Leyes Sociales | % | 68 |  | 7.4335 |  |  | 1.8584
Subtotal 3 |  | ( 1+2+IVA+LS) |  | 20.4244 |  |  | 5.1061
Honorarios | % | 5 |  | 1.0212 |  |  | 0.2553
IVA Honorarios | % | 23 |  | 0.23488 |  |  | 0.05872
Costo final |  |  |  | 21.6805 |  |  | 5.4201
4) Cimiento corr.de hormigón ciclópeo: |  | Valor de 1m lineal de 0.40 x 1.00 =0.4 m3 (Obras POR ADMINISTRACIÓN)
Conceptos | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto
Piedra | m3 | 0.4 | 579.6307 | 231.8523
Pedregullo | m3 | 0.16 | 186.7831 | 29.8853
Arena | m3 | 0.08 | 172.4396 | 13.7952
Cemento Portland | Kg | 50 | 2.0545 | 102.7232
Madera | pie2 | 4 | 4.314 | 17.2561
Clavos | Kg | 0.4 | 25.1365 | 10.0546
Sub total 1 |  |  |  | 405.5666
COFIS | % | 0.7 X 0.03 |  | 8.5169
Sub total 2 |  |  |  | 414.0835
IVA Materiales | % | 23 |  | 95.2392
Sub total 3 |  |  |  | 509.3227
Oficial Albañil | hora | 3.2 | 39.3731 | 125.9938
Peón Práctico | hora | 7.6 | 28.9496 | 220.0173
Sub total 4 |  |  |  | 346.0112
Sub total 5 |  | (3 + 4) |  | 855.3338
Administración y GG | % | 15 |  | 128.3001
COFIS | % | 0.7 x 0.03 |  | 2.6943
Sub total 6 |  |  |  | 130.9944
IVA Adm. | % | 23 |  | 30.1287
Leyes sociales | % | 68 |  | 235.2876
Sub total 7 |  | (5 + 6 + IVA + LS) |  | 1251.7445
Honorarios | % | 5 |  | 62.5872
IVA Honorarios | % | 23 |  | 14.3951
Costo final |  |  |  | 1328.7268

## Tipo aporte
Precios en pesos para la valoracion de muros medianeros por tipo de aporte y
forma de ejecución según rubros de obra.
Período Marzo 2003 - Diciembre 2003
Alternativas establecidas por Ley 17.555 (1)
| Unidad de | Aporte normal |  | Aporte 56% |  | Aporte 68%
Rubros de Medianera | computo | Contrato | Administración | Contrato | Administración | Contrato | Administración
|  | $ | $ | $ | $ | $ | $
Año 2003
Diciembre
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1745.2769 | 1681.4748 | 1695.5203 | 1631.7182 | 1714.5598 | 1650.7577
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 902.0449 | 846.412 | 852.2884 | 796.6554 | 871.3279 | 815.6949
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 881.2173 | 848.3895 | 855.4439 | 822.6161 | 865.3061 | 832.4784
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 459.6013 | 430.8581 | 433.8279 | 405.0847 | 443.6902 | 414.947
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 985.0997 | 938.4458 | 945.724 | 899.0701 | 960.7913 | 914.1373
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 563.4837 | 520.9144 | 524.1081 | 481.5387 | 539.1753 | 496.6059
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 349.2293 | 329.9897 | 332.4051 | 313.1655 | 338.8429 | 319.6033
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 608.9579 | 584.8404 | 589.6278 | 565.5103 | 597.0245 | 572.907
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 81.5286 | 70.6167 | 70.7887 | 59.8768 | 74.8983 | 63.9864
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 130.4457 | 112.9867 | 113.2619 | 95.8029 | 119.8373 | 102.3783
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 30.4349 | 26.3615 | 26.4257 | 22.3522 | 27.9598 | 23.8864
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 7.6087 | 6.5904 | 6.6064 | 5.5881 | 6.99 | 5.9716
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1657.1284 | 1520.9655 | 1529.688 | 1393.5251 | 1578.4534 | 1442.2906
Noviembre
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1745.0699 | 1681.2938 | 1695.3389 | 1631.5628 | 1714.3686 | 1650.5925
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 901.8379 | 846.231 | 852.1069 | 796.5 | 871.1366 | 815.5297
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 881.1169 | 848.3016 | 855.3558 | 822.5405 | 865.2134 | 832.3981
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 459.5009 | 430.7702 | 433.7398 | 405.0091 | 443.5974 | 414.8667
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 984.9373 | 938.3042 | 945.5821 | 898.949 | 960.6415 | 914.0084
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 563.3214 | 520.7728 | 523.9661 | 481.4176 | 539.0255 | 496.477
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 349.3743 | 330.141 | 332.5583 | 313.3249 | 338.993 | 319.7596
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 609.3006 | 585.1885 | 589.9798 | 565.8676 | 597.3729 | 573.2608
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 81.5286 | 70.6167 | 70.7887 | 59.8768 | 74.8983 | 63.9864
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 130.4457 | 112.9867 | 113.2619 | 95.8029 | 119.8373 | 102.3783
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 30.4225 | 26.3507 | 26.4149 | 22.3431 | 27.9484 | 23.8766
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 7.6056 | 6.5877 | 6.6037 | 5.5858 | 6.9871 | 5.9692
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1655.804 | 1519.6848 | 1528.3963 | 1392.277 | 1577.1492 | 1441.03
Octubre
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1705.4673 | 1641.8611 | 1655.5094 | 1591.9033 | 1674.626 | 1611.0198
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 903.0439 | 847.2115 | 853.086 | 797.2537 | 872.2025 | 816.3702
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 861.2717 | 828.5461 | 835.4017 | 802.6761 | 845.301 | 812.5754
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 460.06 | 431.2213 | 434.19 | 405.3513 | 444.0893 | 415.2506
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 965.64 | 919.0229 | 926.1034 | 879.4862 | 941.2322 | 894.615
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 564.4283 | 521.6981 | 524.8917 | 482.1614 | 540.0205 | 497.2902
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 345.9347 | 326.6662 | 329.046 | 309.7776 | 335.5085 | 316.2401
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 601.8434 | 577.7266 | 582.4409 | 558.3241 | 589.8654 | 565.7485
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 81.5286 | 70.6167 | 70.7887 | 59.8768 | 74.8983 | 63.9864
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 130.4457 | 112.9867 | 113.2619 | 95.8029 | 119.8373 | 102.3783
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 30.5327 | 26.4462 | 26.5106 | 22.424 | 28.0497 | 23.9631
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 7.6332 | 6.6115 | 6.6276 | 5.606 | 7.0124 | 5.9908
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1650.6938 | 1514.3505 | 1522.9958 | 1386.6524 | 1571.8598 | 1435.5165
Setiembre
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1793.401 | 1728.943 | 1743.4432 | 1678.9851 | 1762.5597 | 1698.1017
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 893.5297 | 837.7895 | 843.5718 | 787.8317 | 862.6884 | 806.9482
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 905.2084 | 872.0572 | 879.3384 | 846.1872 | 889.2377 | 856.0864
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 455.2727 | 426.4804 | 429.4028 | 400.6105 | 439.302 | 410.5097
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 1009.5563 | 962.5137 | 970.0196 | 922.977 | 985.1485 | 938.1058
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 559.6206 | 516.9369 | 520.0839 | 477.4003 | 535.2128 | 492.5291
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 343.1308 | 323.8895 | 326.2421 | 307.0009 | 332.7046 | 313.4634
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 595.6643 | 571.6073 | 576.2618 | 552.2048 | 583.6862 | 559.6292
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 81.5286 | 70.6167 | 70.7887 | 59.8768 | 74.8983 | 63.9864
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 130.4457 | 112.9867 | 113.2619 | 95.8029 | 119.8373 | 102.3783
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 30.5327 | 26.4462 | 26.5106 | 22.424 | 28.0497 | 23.9631
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 7.6332 | 6.6115 | 6.6276 | 5.606 | 7.0124 | 5.9908
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1649.5878 | 1513.2552 | 1521.8898 | 1385.5571 | 1570.7538 | 1434.4212
Agosto
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1777.0085 | 1712.7093 | 1727.0507 | 1662.7514 | 1746.1672 | 1681.868
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 889.4989 | 833.7977 | 839.541 | 783.8399 | 858.6576 | 802.9564
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 896.9815 | 863.91 | 871.1115 | 838.04 | 881.0108 | 847.9392
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 453.2267 | 424.4542 | 427.3567 | 398.5842 | 437.256 | 408.4835
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 1001.2985 | 954.3359 | 961.7618 | 914.7992 | 976.8906 | 929.928
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 557.5436 | 514.8801 | 518.007 | 475.3434 | 533.1358 | 490.4723
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 339.4761 | 320.2702 | 322.5874 | 303.3816 | 329.0499 | 309.8441
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 587.5204 | 563.5423 | 568.1179 | 544.1398 | 575.5423 | 551.5642
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 81.5286 | 70.6167 | 70.7887 | 59.8768 | 74.8983 | 63.9864
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 130.4457 | 112.9867 | 113.2619 | 95.8029 | 119.8373 | 102.3783
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 30.5327 | 26.4462 | 26.5106 | 22.424 | 28.0497 | 23.9631
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 7.6332 | 6.6115 | 6.6276 | 5.606 | 7.0124 | 5.9908
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1628.4746 | 1492.3466 | 1500.7766 | 1364.6485 | 1549.6406 | 1413.5126
Julio
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1763.1964 | 1699.6034 | 1713.8459 | 1650.253 | 1732.73 | 1669.1371
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 885.6655 | 830.5739 | 836.315 | 781.2235 | 855.1991 | 800.1076
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 889.9799 | 857.2745 | 864.4265 | 831.7211 | 874.2046 | 841.4992
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 451.2144 | 422.7598 | 425.661 | 397.2064 | 435.4391 | 406.9845
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 993.0612 | 946.631 | 954.0048 | 907.5745 | 968.9498 | 922.5196
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 554.2958 | 512.1163 | 515.2393 | 473.0598 | 530.1844 | 488.0049
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 336.2417 | 317.2616 | 319.5594 | 300.5793 | 325.9429 | 306.9628
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 582.5497 | 558.8435 | 563.3847 | 539.6785 | 570.7182 | 547.0121
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 80.4484 | 69.6811 | 69.8508 | 59.0835 | 73.906 | 63.1387
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 128.7175 | 111.4898 | 111.7613 | 94.5336 | 118.2496 | 101.0219
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 30.1547 | 26.1187 | 26.1823 | 22.1464 | 27.7024 | 23.6664
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 7.5387 | 6.5297 | 6.5456 | 5.5366 | 6.9256 | 5.9166
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1616.2427 | 1481.7619 | 1490.1667 | 1355.6859 | 1538.4101 | 1403.9293
Junio
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1625.6953 | 1567.0115 | 1580.1403 | 1521.4565 | 1597.5721 | 1538.8883
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 857.6326 | 806.3897 | 812.0776 | 760.8347 | 829.5094 | 778.2665
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 820.6087 | 790.441 | 797.0348 | 766.8671 | 806.0554 | 775.8877
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 436.5773 | 410.1301 | 413.0034 | 386.5562 | 422.0241 | 395.5769
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 915.946 | 873.0908 | 879.8901 | 837.0349 | 893.687 | 850.8318
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 531.9146 | 492.7799 | 495.8587 | 456.724 | 509.6556 | 470.5209
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 325.236 | 307.5781 | 309.8434 | 292.1856 | 315.7334 | 298.0756
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 569.0236 | 546.8476 | 551.3431 | 529.1672 | 558.1086 | 535.9327
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 73.648 | 63.7909 | 63.9462 | 54.0891 | 67.6586 | 57.8015
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 117.8368 | 102.0654 | 102.3139 | 86.5425 | 108.2538 | 92.4824
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 27.7884 | 24.0692 | 24.1278 | 20.4086 | 25.5285 | 21.8093
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 6.9471 | 6.0173 | 6.0319 | 5.1021 | 6.3821 | 5.4523
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1538.9142 | 1414.773 | 1423.0141 | 1298.8729 | 1467.3637 | 1343.2224
Mayo
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1560.1975 | 1502.5219 | 1515.0389 | 1457.3633 | 1532.319 | 1474.6433
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 853.7362 | 802.9047 | 808.5776 | 757.7461 | 825.8577 | 775.0262
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 787.8372 | 758.1782 | 764.4662 | 734.8072 | 773.4092 | 743.7502
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 434.6065 | 408.3696 | 411.2355 | 384.9986 | 420.1785 | 393.9416
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 882.3282 | 840.0948 | 846.5865 | 804.3531 | 860.2631 | 818.0298
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 529.0975 | 490.2862 | 493.3558 | 454.5445 | 507.0325 | 468.2212
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 324.165 | 306.6428 | 308.9054 | 291.3831 | 314.7445 | 297.2222
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 567.749 | 545.7288 | 550.2207 | 528.2006 | 556.928 | 534.9078
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 73.1047 | 63.3203 | 63.4745 | 53.6901 | 67.1595 | 57.3751
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 116.9675 | 101.3125 | 101.5592 | 85.9041 | 107.4552 | 91.8002
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 27.5541 | 23.8662 | 23.9244 | 20.2365 | 25.3133 | 21.6254
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 6.8885 | 5.9666 | 5.9811 | 5.0591 | 6.3283 | 5.4064
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1533.0857 | 1409.8795 | 1418.1178 | 1294.9116 | 1462.1106 | 1338.9044
Abril
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1551.7535 | 1494.0151 | 1506.4415 | 1448.7032 | 1523.7803 | 1466.0419
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 853.3347 | 802.3626 | 808.0228 | 757.0506 | 825.3615 | 774.3894
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 783.513 | 753.8254 | 760.0672 | 730.3796 | 769.0388 | 739.3512
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 434.3036 | 407.9992 | 410.8578 | 384.5533 | 419.8294 | 393.5249
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 878.3656 | 836.0552 | 842.5015 | 800.1912 | 856.225 | 813.9147
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 529.1562 | 490.229 | 493.2921 | 454.3649 | 507.0156 | 468.0884
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 322.0676 | 304.5189 | 306.7583 | 289.2095 | 312.6164 | 295.0677
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 563.0542 | 541.0267 | 545.4699 | 523.4423 | 552.1986 | 530.171
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 73.1558 | 63.3646 | 63.5189 | 53.7276 | 67.2065 | 57.4152
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 117.0493 | 101.3833 | 101.6302 | 85.9642 | 107.5304 | 91.8644
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 27.6325 | 23.9342 | 23.9925 | 20.2941 | 25.3853 | 21.687
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 6.9081 | 5.9835 | 5.9981 | 5.0735 | 6.3463 | 5.4217
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1523.875 | 1400.5354 | 1408.6708 | 1285.3312 | 1452.7541 | 1329.4145
Marzo
1- Muros de ladrillo de prensa e=25 cm. | m2 | 1512.834 | 1455.4887 | 1467.5391 | 1410.1938 | 1484.8714 | 1427.526
2- Muros de ladrillo de campo e=25 cm. | m2 | 852.7664 | 801.8157 | 807.4714 | 756.5208 | 824.8037 | 773.8531
3- Muros de ladrillo de prensa e=12 cm. | m2 | 764.0588 | 734.5674 | 740.6212 | 711.1297 | 749.5897 | 720.0982
4- Muros de ladrillo de campo e=12 cm. | m2 | 434.025 | 407.7309 | 410.5873 | 384.2933 | 419.5558 | 393.2617
5- Muros de ladrillo de prensa una cara vista. | m2 | 858.8657 | 816.7571 | 823.0152 | 780.9066 | 836.7335 | 794.6249
6- Muros de ladrillo de campo una cara vista. | m2 | 528.8318 | 489.9206 | 492.9814 | 454.0701 | 506.6997 | 467.7884
7- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 12 cm. | m2 | 318.1832 | 300.6772 | 302.8793 | 285.3733 | 308.7354 | 291.2294
8- Muros de ticholos de 12 X 25 X 25 e = 25 cm. | m2 | 555.218 | 533.2721 | 537.6397 | 515.6938 | 544.3661 | 522.4202
9- Elevación de materiales de 6 a 15 m de altura. | m3 | 73.1558 | 63.3646 | 63.5189 | 53.7276 | 67.2065 | 57.4152
10- Elevación de materiales de 15 a 30 m de altura. | m3 | 117.0493 | 101.3833 | 101.6302 | 85.9642 | 107.5304 | 91.8644
11- Andamios de 6 a 30 m de altura. | m2 | 27.6243 | 23.927 | 23.9853 | 20.288 | 25.3778 | 21.6805
12- Protecciones de 6 a 30 m de altura. | m2 | 6.9061 | 5.9818 | 5.9963 | 5.072 | 6.3444 | 5.4201
13- Cimiento corrido de Hormigón ciclópeo de 0.40 x 1.00 = 0.4 m3. | ml | 1523.1463 | 1399.8343 | 1407.9639 | 1284.6519 | 1452.0388 | 1328.7268
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
Nota: Los precios de los rubros son calculados de acuerdo al "Manual técnico de cálculo de medianería" elaborado por APPCU (Asociación de Promotores Privados de la
Construcción del Uruguay) y SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay).
Los precios de los items que intervienen en el calculo son relevados por el INE (Instituto Nacional deEstadistica) en forma mensual para la
elaboración del I.C.C. (Indice del Costo de la Construcción).
(1) (a) Vigencia General : del 01/10/02 al 31/12/05. Obras activas al 18/09/02, suspendidas al 18/09/02 que se reinicien antes del 31/12/03, que se inicien antes del 31/12/03.
(b) Aporte 56% : Cuando se cumpla alguna de estas situaciones : Obras al amparo del régimen de propiedad horizontal, obras de interés turístico nacional,
obras propiedad de cooperativas de viviendas.
(c) Aporte 68% : Construcción o ampliación de vivienda individual.